Протокол

громадських слухань щодо врахування громадських інтересів під час розроблення проєкту детального плану території між вул. Ясна та вул. Гайова в с. Тарасівка Боярської міської територіальної громади Фастівського району Київської області

м. Боярка                                                                                                     12.04.2024

Присутні:

представники виконавчого комітету Боярської міської ради;

представники Проектного інституту Служби безпеки України;

представники громадськості.

У засіданні взяли участь 12 учасників громадських слухань.

Порядок денний та регламент громадських слухань:

1.	Обрання голови громадських слухань.

2.	Затвердження регламенту громадських слухань.

3.	Висвітлення мети громадських слухань.

4.	Обговорення матеріалів по проєкту детального плану території.

5.	Розгляд пропозицій (зауважень) по містобудівній документації.

6.	Узагальнення пропозицій та підведення підсумків проведення громадських слухань.

Ульянова Н.Ю. – заступник міського голови: запропонувала затвердити порядок денний та регламент проведення громадських слухань.

Ульянова Н.Ю.: голосуємо: за «12»; проти «0»; утримались «0».

Розгляд порядку денного:

1.	Ульянова Н.Ю.: відповідно до п. 9 Постанови Кабінету Міністрів України від 25.05.2011 № 555 громадські слухання проводяться під головуванням уповноваженого представника замовника містобудівної документації.

Головою громадських слухань обрано – Ульянову Наталію Юріївну.

2. Ульянова Н.Ю.: пропонувала регламент зборів тривалістю до 1 години, виступи посадових осіб міста, представників замовника та проектної організації – до 10 хв., запитання та пропозиції мешканців, виступи представників громадськості, внесення пропозицій і побажань до детального плану території – до 3 хв. кожному виступаючому.

Ульянова Н.Ю.: голосуємо: за «12»; проти «0»; утримались «0».

3. Романюк А.О.: начальник відділу містобудування та архітектури виконавчого комітету Боярської міської ради: детальний план розробляється з метою визначення планувальної організації і функціонального призначення, просторової композиції і параметрів забудови та ландшафтної організації кварталу, мікрорайону, іншої частини території населеного пункту, призначених для комплексної забудови чи реконструкції.

4.	Обговорення матеріалів детального плану території.

Романюк А.О.: детальний план території розроблений на замовлення виконавчого комітету Боярської міської ради, відповідно до рішення сесії Боярської міської ради № 46/2680 від 21 грудня 2023.

Процедура проведення громадських слухань була опублікована в засобах масової інформації.

Громадські слухання проходять з «13» березня 2024 року по «13» квітня 2024 року включно.

Додатково надаємо можливість вільного доступу до матеріалів містобудівної документації на паперових носіях у вихідні дні та в неробочий час: «06» та «07» квітня 2024 року з 13.00 год до 14.00 год, «08», «09», «10» та «11» квітня 2024 року з 17.00 год до 18.00 год, за адресою: 08150, Київська обл., Фастівський район, м. Боярка, вул. М. Грушевського, 39.

Всі матеріали були висвітлені у засобах масової інформації.

У процесі проведення громадських слухань пропозиції та зауваження від громадськості на адресу виконавчого комітету не надходили.

Громадські слухання проходили в порядку, встановленому Постановою Кабінету Міністрів України від 25.05.2011 № 555, відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності».

Новак О.О., ГАП АПВ № 3 проектного інституту СБУ: територія проектування розташована в існуючих межах с. Тарасівка у південно-східній частині населеного пункту.

Площа розробки складає 0,4037 га, згідно з наданим викопіюванням.

Межує: на півдні з незабудованими (раніше відведеними) територіями житлової садибної забудови, території сільськогосподарського призначення та землями запасу. На сході розташований лісовий фонд (ДП Київський лісгосп Васильківське лісництво). На прилеглих територіях проходять повітряні ЛЕП 110 кВ та 10 кВ (охоронна зона не розповсюджується на територію проектування.

На територію проектування розповсюджується СЗЗ від існуючого кладовища – 300 м.

У складі ДПТ розроблено розділ землеустрій та землекористування, у якому наведено існуючий кадастровий розподіл 6 ділянок, цільове призначення ділянок (для ведення особистого селянського господарства (01.03) та існуючі планувальні обмеження, що розповсюджуються на територію проектування.

Територія проектування вільна від забудови, вкрита трав’яною рослинністю.

Проектні рішення діючого генерального плану с. Тарасівка (розроблений 1993р.) не розповсюджуються на дану територію. Тому функціональне зонування території визначається ДПТ, згідно з постановою КМУ № 926.

Проектними рішеннями передбачено розмістити 5 житлових садибних будинки та заклад змішаної торгівлі.

Магазин розташовано у південній частині території, з площею території 0,0544 га (13,5%). Площа забудови магазину – 72 м2. Заклад передбачено 2 пов., загальною площею – 144 м2, торгівельною площею – 72 м2. Заклад розраховано на 3 робочих місця. На території магазину заплановано сформувати зону озеленення, розмістити майданчики для відпочинку, паркомісця, майданчик для збору ТПВ.

Територія житлової садибної забудови складає 0,2974 га (73,7%) та представлена садибними будинками - 2 поверхи + мансарда. Площа забудови 1 буд. – 80 м2, загальна площа 160 м2, житлова - 105 м2. Таким чином житловий фонд в межах ДПТ складе 525 м2 на проектний період. Виходячи зі складу сім’ї у 3 особи, що проживатимуть у житлових будинках, кількість населення в межах проектування складе 15 чоловік. Таким чином житлова забезпеченість складе 35 м2/чол, щільність населення – 37 чол/га.

Розподіл земельних ділянок передбачено зберегти. З урахуванням червоних ліній житлових вулиць, площі земельних ділянок складатимуть від 0,054 га до 0,067 га.

Потреба у закладах обслуговування населення згідно з проведеним розрахунком незначна, до 2-х місць у закладах освіти, та буде забезпечена за межами проектування у існуючих та проектних закладах та установах, що запроектовані на прилеглих територіях згідно з затвердженою містобудівною документацією.

Транспортна інфраструктура представлена житловими вулицями, класифікація яких прийнята згідно з ДБН. Ширина вулиць в червоних лініях складає 12 м, ширина проїзду – 6 м (по 3 м смуга руху). Враховані лінії регулювання забудови (3м) при розміщення проектних житлових будинків.

Зберігання автотранспорту передбачене на території магазину (3 м/м для тимчасового зберігання у тому числі для маломобільних груп населення) та на присадибних ділянках для постійного зберігання.

Водопостачання проектної забудови передбачене з централізованого об’єднаного (госп.-питного та протипожежного) водопроводу села Нове. Найближча точка підключення по вул. Куліша. Потреба у воді питної якості складе 143 куб.м./добу, у тому числі на протипожежні потреби 135 куб.м. На мережі водопроводу передбачено встановлення пожежних гідрантів. Категорія вогнестійкості проектних будівель в проектні прийнята не нижче ІІІ ступеню Найближча пожежно-рятувальна частина, яка обслуговуватиме територію в межах проєктування, розташована у м. Боярка по вул. Шевченка, 80 - «51-ий Державний пожежно-рятувальний пост» (ІІ тип пожежного депо).

Водовідведення з території передбачене по мережі самопливної госп.-побутової каналізації до існуючої мережі по вул. Княгині Ольги. Скид стічних вод передбачено у централізовану мережу села, згідно з рішеннями генерального плану. Об’єм стічних вод на проєктний період складе 8 куб.м./добу.

Навантаження на електричні мережі складе 79,15 кВт. Живлення проектної забудови передбачене по підземним кабелям низької напруги від існуючої ТП № 3547, що розташована за межами проектування у південному напрямку.

Газопостачання передбачене від існуючих мереж газопроводу середнього тиску. Будівлі оснащені регуляторами тиску газу та індивідуальними газовими теплогенераторами для автономного теплопостачання. Розрахункові витрати газу складуть 21 куб.м./год (0,038 млн.куб.м./рік). Розрахункові витрати теплоти складуть 0,1 МВТ (0,089 Гкал/год).

Дощовий стік передбачено відводити з території проектування по проектним мережам відкритої дощової каналізації. Визначено 1 басейн каналізування. Скид стоку передбачено у проектну мережу села та на проектні ЛОС, що запроектовані нижче по рельєфу, згідно з рішеннями генерального плану населеного пункту. Напрям стоку визначено відповідно до вертикального планування території, що розроблено в складі детального плану території методом проектних відміток. Поздовжні ухили проїздів, тротуарів, доріжок та майданчиків в межах території проектування прийняті від 5 % до 30 %.

Вивіз твердих побутових відходів передбачено по планово-регульованій та договірній системі санітарного очищення території. Контейнери для роздільного збору сміття передбачено встановити на території магазину.

В складі детального плану території розроблено розділ інженерно-технічних заходів цивільного захисту та графічні матеріали до нього. У розділі проведено аналіз надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, проведено містобудівне моделювання зон можливого небезпечного впливу на територію проектування та запропоновані заходи щодо захисту населення, саме: забезпечення фондом захисних споруд (споруда подвійного призначення з захисними властивостями у магазині змішаної торгівлі), визначення напрямків та пунктів евакуації, забезпечення 100% покриттям території зв’язком та мережею інтернет, для своєчасного оповіщення населення при надзвичайних ситуаціях (розрахунок проведено в ДПТ).

Проєктним рішенням передбачено освоєння території проєктування в короткостроковий період (до 5-ти років). Освоєння території може відбуватись одночасно при умові належного інженерного, протипожежного забезпечення території та наявності необхідних попередніх узгоджень з органами місцевого самоврядування.

5. Ульянова Н.Ю.: колеги, ми переходимо до 5-го питання порядку денного, а саме: розгляд пропозицій (зауважень) по містобудівній документації, чи будуть у когось запитання?

Ульянова Н.Ю.: чи передбачаються на цій території, можливо поруч укриття?

Новак О.О.: проводився розрахунок. За результатами розрахунку чисельності населення можливо передбачити укриття подвійного призначення в проєктному магазині.

Ульянова Н.Ю.: яка кількість населення?

Новак О.О.: 15 чоловік.

6. Узагальнення пропозицій та підведення підсумків проведення громадських слухань.

Ульянова Н.Ю.: підведемо підсумок громадських слухань щодо врахування громадських інтересів по детальному плану території.

Заперечень щодо підсумків громадських слухань не надійшло.

Таким чином учасники громадських слухань містобудівної документації вирішили:

Вважати громадські слухання містобудівної документації по детальному плану території між вул. Ясна та вул. Гайова в с. Тарасівка Боярської міської територіальної громади Фастівського району Київської області, що відбулися, відповідно до діючого законодавства.

Ульянова Н.Ю.:	 дякую мешканцям за участь у громадських слуханнях.

Файл відеофіксації перебігу громадських слухань додається до протоколу.

Голова громадських слухань      _____________     Наталія УЛЬЯНОВА

Протокол оформив Андрій Романюк ___________